| 检查项目 检查日期 及结果 |  | 用水 |  | 用电 |  |  | 危险化学品 |  |  | 压力容器 |  | 夜间实验 |  | 消防安全 |  |  |  | 记录人签字 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 自来水管道水阀是否关闭 | 仪器设备用水是否关闭 | 总电源是否关闭/如有持续运转设备其余插座是否关闭 | 所有仪器是否依程序关闭 | 在持续运转设备旁边是否放置易燃品 | 管制类化学品是否双锁储存 | 危险化学品是否分类储存 | 危险化学品是否正确储存 | 钢瓶是否固定牢固 | 未使用的钢瓶是否卸压并关闭总阀 | 安全状况是否良好 | 无使用时是否关闭 | 灭火器摆放是否安全 | 其它消防器材/设施是否完好 | 安全出口是否保持畅通 | 消防通道是否保持畅通 |  |
| 年 月 日 | 星期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 星期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 星期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 星期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 星期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 星期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 星期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

实验室每日安全检查记录表

- 本表内检查结果：符合画√，不符合画×，每日离开实验室前，由实验室指定人员进行检查、填写。

- 检查结果应保存1年，国资处、保卫处、学院将不定期进行抽查。